УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома От «____» _________ 2018 г. №_________

План

Работ по текущему ремонту многоквартирного жилого

дома № 5 к.1 по б-ру Менделеева на 2018-2019гг

| № п.п | Объекты выполнения работ | Виды работ | Сроки проведения работ (2018-19)гг | Кол-во, ед. изм. | Ориентировочная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общедомовое имущество | Ремонт и замена стекол, дверей, доводчиков, запорных механизмов в квартирных, лифтовых холлах, на переходных балконах, подвалах | В течение года | При необходимости | Стоимость работ и материалов по итогам тендера |
|  |  | Установка козырьков над парадными | 3-й квартал 2018 г. | 6 шт. | Стоимость работ и материалов по итогам тендера |
| 2. | Внутренняя, внешняя отделка | Косметический частичный ремонт квартирных холлов | В течение года | ~48 м2 | 5 000 |
|  |  | Косметический частичный ремонт лифтовых холлов | В течение года | ~48 м2 | 50 000 |
|  |  | Косметический частичный ремонт лестничных клеток | В течение года | ~3 м2 | 45 000 |
|  |  | Косметический частичный ремонт переходных балконов | 3-й квартал 2018 г. | 48 м2 | 25 000 |
|  |  | Восстановление напольного покрытия в МОПах (плитка) | В течение года | По необходимости | 30 000 |
|  |  | Восстановление бетонных стяжек переходных балконов | 2-3 квартал 2018 г. | По необходимости | 50 000 |
|  |  | Окраска дверей | 2-3 квартал 2018 г. | 20 шт. | 20 000 |
|  |  | Ремонт перил (лестничных клеток, переходных балконов) | В течение года | 20 шт. | 5 000 |
|  |  | Косметический частичный ремонт фасада. | 3-й квартал 2018 г. | 150 м2 | 30 000 |
|  |  | Ремонт кровли | 2-3 квартал 2018 г. |  | Стоимость работ и материалов по итогам тендера |
| 3. | Центральное отопление | Ремонт трубопроводов | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
|  |  | Ремонт оборудования КИП | 3-й квартал 2018 г. | 36 манометров | 22 000 |
|  |  | Замена запорной арматуры | В течение года |  | 30 000 |
|  |  | Восстановление теплоизоляции | 2-3 квартал 2018 г. |  | 5 000 |
| 4. | Вентиляция | Ремонт автоматики противодымной вентиляции | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
| 5. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Ремонт трубопроводов, замена запорной арматуры | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
|  |  | Ремонт повысительных насосных станций, ИТП, и т.д. | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
| 6. | Электроснабжение | Замена неисправных автоматов, светильников, электросчетчиков в ГРЩ, электрощитах. | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
| 7. | АППЗ | Ремонт электрозадвижек пожарного водопровода | 2-й квартал 2018 г. | 2 шт. | 45 000 |
|  |  | Замена аккумуляторных батарей и перенос источников питания в подвал | 3-й квартал 2018 г. | 6 шт. | 90 000 |
|  |  | Замена неисправного оборудования: извещателей (в том числе и в результате вандализма), блоков питания, АРМ и т.д. | В течение года | По факту выхода из строя | Стоимость неисправного оборудования по итогам тендера |
| 8. | Благоустройство | Установка газонного ограждения | 2- 3 квартал 2018 г. | 54 пог.м | Стоимость работ и материалов по итогам тендера |
|  |  | Ремонт и восстановление повреждённых участков ограждений газонов и детских площадок, ремонт малых форм, площадок для контейнеров-мусоросборников; | 2-й квартал 2018 г. |  | Стоимость оборудования и материалов по итогам тендера |
|  |  | Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования систем диспетчеризации, контроля доступа, видеонаблюдения | В течение года | По выходу из строя | Стоимость оборудования и материалов по факту. |
|  |  | Установка дополнительного ограждения и навеса для контейнерной площадки | 3-4 квартал 2018 г. |  | Стоимость оборудования и материалов по итогам тендера |
|  |  | Установка диспенсеров для гигиенических пакетов для сбора экскрементов собак | 4-й квартал 2018 г. | 2 шт. | Стоимость оборудования и материалов по итогам тендера |
| 9. | Безопасность | Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования систем диспетчеризации, контроля доступа, видеонаблюдения | В течение года | По выходу из строя | Стоимость оборудования и материалов по итогам тендера |
| 10. | Лифты | Замена энкодера на валу двигателя пассажирского лифта в 3 секции | 2-й квартал 2018 г. | 1 шт. | 59 000 |
|  |  | Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования | В течение года | По выходу из строя | Стоимость оборудования и материалов по итогам тендера |