УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от «___» ________ 2018 г. № __________

Годовой план работ

по текущему ремонту общего имущества МКД,

по б-ру Менделеева, д. 7, корп. 2 (2018/2019 г.)

|  | Перечень работ | Периодичность выполнения | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения об их выполнении (оказании) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт |
| 1. | Фундаменты: -заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; -устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.; -восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов; -усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.); - устройство и ремонт вентиляционных продухов; смена или ремонт отмостки; - восстановление приямков, входов в подвалы. | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 2. | Стены и фасады: -Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен; - герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; - заделка отверстий, гнезд, борозд; - восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов; - очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей; - ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление декоративных деталей; - утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях; - замена покрытий, выступающих частей по фасаду. - замена отливов на оконных проемах; -восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки - частичный ремонт и покраска стен входных групп и лифтовых холлов, - частичный ремонт и покраска квартирных холлов, - ремонт шкафов, люков и створок нищ для размещения инженерного оборудования жилого дома | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 3. | Перекрытия: -заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий МОП; -заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях в МОП; | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 4. | Крыши: -все виды работ по устранению неисправностей мягкой кровли соответствующих материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.; - частичная замена водоотливов; -ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей; -замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления; -восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов; восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов; -ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия; -ремонт слуховых окон и выходов на крыши; -оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов, кровельных ограждений. | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 5. | Оконные и дверные заполнения МОП: -смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в МОП; -установка доводчиков пружин, упоров и пр.; -смена оконных и дверных приборов ограничения открытия в МОП, - замена замков дверей, ручек, защелок, | постоянно | В течение действия договора управления | Выполняются |  |
| 6. | Межквартирные перегородки: -заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков (без декоративной отделки); -заделка сопряжений со смежными конструкциями и др (без декоративной отделки). | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 7. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: -заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; -замена отдельных отдельных элементов покрытия ступеней, проступей, подступенков; -частичная замена и укрепление металлических перил; -заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит переходных балконов, крылец, зонтов; - замена ограждения проходных балконов; -восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над переходными балконами верхних этажей; - устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 10. | Полы: замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома; | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 11. | Центральное отопление: -смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов МОП, запорной и регулировочной арматуры; -установка (при необходимости) воздушных кранов; -утепление труб, приборов, расширительных баков, - гидравлические испытания систем с промывкой химическим способом; -замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности; -восстановление разрушенной тепловой изоляции. | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 12. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: -уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы; -замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц; -ремонт с заменой элементов балансировочной запорной арматуры системы распределения ГВС и ХВС, -прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 13. | Электрооборудование и электротехнические устройства: -замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир; -замена вышедших из строя электроустановочных изделий в МОП (выключатели, штепсельные розетки); -замена светильников; -замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов; -замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий; | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 14. | Вентиляция: - смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер, - ремонт с частичной заменой элементов системы дымоудаления и подпора воздуха (механизмы заслонок и клапанов, подшипники двигателей) | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 15 | Лифты (лифтовое оборудование): - замена информационных табло; - замена этажных вызывных панелей, вызывных кнопок; - замена подшипников качения отводных блоков кабины лифта, противовеса, - замена механизмов, отвода створок кабины лифта; - замена силового коммутационного электро-оборудования (контакторы, автоматы защиты сети, плавкие предохранители, тормозные резисторы), -замена тормозных колодок, - замена шлейфов сигнальных линий, - замена аккумуляторов, - замена ИБП | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 16 | АППЗ (автоматическая противопожарная защита): - замена оптических и тепловых сигнализаторов по износу, - частичная замена сигнальных шлейфов, - замена коммутационных этажных блоков, - замена подшипников, сальников, аморт-стоек на пожарной насосной станции, - замена силового коммутационного электро-оборудования автоматики управления пожарной насосной станции (контакторы, автоматы защиты сети, плавкие предохранители), - замена запорной арматуры пожарных трубопроводов в этажных пожарных щитах, - замена пожарных рукавов и огнетушителей в этажных пожарных щитах, - замена аккумуляторов, - замена ИБП | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 17 | ПЗУ (переговорное замочное устройство): - частичная замена сигнальных шлейфов, - замена этажных коммутационных блоков, - ремонт вызывных панелей с заменой отдельных элементов - замена контроллеров допуска, кнопок на пожарных (эвакуационных выходах), - замена электромагнитных замков, - замена аккумуляторов, - замена ИБП | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 18 | Видеонаблюдение: - частичная замена сигнальных шлейфов, - замена приемо-передающего оборудования, - частичная замена оборудования хранения информации (CDD), - замена аналоговых видеокамер (до 2-х единиц в год) - замена аккумуляторов, - замена ИБП | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 19 | Диспетчерское оборудование: - ремонт видеомониторов, - замена коммутационного оборудования (конвертеры сигналов, приемо-передатчики сигналов), - замена аккумуляторов, - замена ИБП - обновление (смена) информационного обеспечения | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 20 | ИТП (индивидуальный тепловой пункт): - замена датчиков теплорегулирующей автоматики, - ремонт с заменой отдельных элементов регулирующей арматуры системы тепло-регулирования (клапана, задвижки), - ремонт расходомеров, электронных термометров теплорегулирующей автоматики, - замена вышедших из строя приборов КИП (манометры, термометры), - замена силового коммутационного электро-оборудования автоматики тепло-регулирования (контакторы, автоматы защиты сети, плавкие предохранители), - ремонт с заменой отдельных элементов оборудования управления циркуляционными насосами, - промывка теплообменников химическим способом с разбором | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 21 | Насосная питьевая (повысительная) станция: - замена подшипников, сальников, аморт-стоек на насосах питьевой насосной станции, - замена силового коммутационного электро-оборудования автоматики управления питьевой насосной станции (контакторы, автоматы защиты сети, плавкие), - ремонт с заменой отдельных элементов оборудования управления насосами, - замена датчиков автоматики управления насосной станции (датчики давления, реле сухого хода) | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |
| 22 | Придомовая территория, детские площадки: - ремонт брусчатки пешеходных зон, - ремонт бордюров пешеходных проходов и газонов, - частичное восстановление газонного покрытия, - покраска, ремонт ограждения контейнерных площадок, - покраска газонных ограждений, цветочных газонов, - ремонт, покраска скамеек, урн, - ремонт игрового оборудования и резинового покрытия детских площадок, - ремонт столбов, светильников освещения придомовой территории, | постоянно | В течение действия договора управления | выполняются |  |